# Propuesta técnica — LIC-2026-08-002

## 1. Alcance del servicio

Análisis de laboratorio especializados: difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica (EDS/ME), y análisis fisicoquímicos de muestras de crudo y agua

Métodos: DRX (difracción de rayos X), EDS (microscopía electrónica), análisis fisicoquímicos - metodología estándar certificada

Analitos: Muestras semisólidas/sólidas obtenidas de gasoductos de industria petrolera (crudo y agua)

TAT (tiempo de atención): 15-20 días

Frecuencia: 1 a 4 análisis anuales    Duración: 3 años

## 2. Logística y condiciones especiales

Origen: Cliente entrega en laboratorio seleccionado    Destino: Instalaciones del proveedor - Laboratorio en Perú

Laboratorio debe estar certificado por INCAL (National Quality Institute, Peru), experiencia mínima de 3 años de funcionamiento, contar con licencias locales, ISO, OSHA. Requisitos de cadena de custodia y trazabilidad. Reporte en idioma español

## 3. Credenciales corporativas

PRESENCIA GLOBAL

Red de aproximadamente 1,600 oficinas y laboratorios en 140 países, con más de 83,000 empleados.

SISTEMA DE GESTIÓN Y ACREDITACIONES

Laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 (última actualización) y sistema de gestión ISO 9001.

TRAZABILIDAD Y SOFTWARE

Uso del sistema LIMS propio y la plataforma SORBY Lab para acceso web seguro y visualización en tiempo real de resultados de ensayos y reportes QA/QC.

EXPERIENCIA EN MINAS ONSITE (OUTSOURCING)

Consorcio Minero Horizonte, Las Bambas, Antapaccay, Constancia, Morococha, Cerro Lindo, Atacocha, El Porvenir y Retamas.